## Slide 1
Генераторная установка XIN YA TONG
Laizhou Xin Ya Tong Metal Making Co., Ltd
Контактное лицо: Цзяо Мэнцзяо
Тел：18505452477

## Slide 2
4
Высокое качество
5
Качественное обслуживание — наш приоритет
3
Ответственный подход к процессам
1
Качественная продукция
2
Совершенствование разработок
Профиль компании
Laizhou Xin Ya Tong
Laizhou Xinyatong Metal Manufacturing Co., Ltd. была основана 12 августа 2004 г. С момента своего основания компания всегда придерживалась пути научно-технического развития предприятий, стремилась к технологическим инновациям и имеет хорошую динамику развития.
Превосходные проекты поддерживают скорость развития предприятия. Основным направлением деятельности компании является переработка и продажа: изделий из холодной штамповки стали, автозапчастей, деталей двигателей, отливок под давлением из алюминиевых сплавов, пресс-форм, стандартных деталей и генераторных установок. Основными объектами обслуживания в настоящее время являются: SAIC Motor Corporation Limited, SAIC General Motors Corporation Limited, SAIC Motor Passenger Vehicle Company Limited, SAIC Commercial Vehicle Co., Ltd. Sinotruk Jinan Truck Co., Ltd., FAW Jiefang Automobile Co., Ltd., FAW Jiefang Qingdao Automobile Co., Ltd., FAW Jiefang Qingdao Automobile Co., Ltd. и так далее.
Производство генераторных установок LAIZHOU XIN YA TONG расположено в прецизионном промышленном парке YA TONG площадью 3000 квадратных метров, с передовыми технологиями исследований и разработок и экспериментальным оборудованием, годовой объем производства генераторных установок может достигать 1000 единиц, мощность составляет от 10 до 1000 кВт, они оснащены двигателями и генераторами всемирно известных марок, строго контролируются производственный процесс и строгое соблюдение стандарта GB/ T2820 при тестировании. Он может использоваться в качестве стационарного источника питания или аварийного резервного источника питания. Клиенты могут выбрать обычные устройства и устройства с низким уровнем шума в соответствии со своими потребностями.
В настоящее время наша компания в основном производит дизель-генераторные установки Weichai, Cummins, Perkins, Yuchai и других серий, которые могут быть настроены для удовлетворения потребностей клиентов в различных сценариях.
СОДЕРЖАНИЕ

## Slide 3
Генераторные установки Xinyatong профессионально разработаны в соответствии с потребностями клиентов, отличаются высокой надежностью и отличной производительностью и могут предоставить вам идеальные энергетические решения. Генераторные установки XIN YA TONG мощностью от 10 до 1000 кВт оснащены двигателями и генераторами всемирно известных брендов, строго контролируют производственный процесс и строго соблюдают стандарт GB / T2820 при испытаниях. Они могут использоваться в качестве стационарного источника питания или аварийного резервного источника питания. Клиенты могут выбрать стандартный агрегат и щумоизолированный агрегат в соответствии с их потребностями.
В настоящее время наша компания в основном производит дизель-генераторные установки Weichai, Cummins, Perkins, Yuchai и других серий, которые могут быть настроены для удовлетворения потребностей клиентов в различных сценариях.
1. Качественная продукция
Стандартный агрегат
Агрегат открытого типа
Агрегат с шасси-баком

## Slide 4
Агрегат в шумоизолирующем кожухе
Агрегат на роликовой платформе
Стандартный агрегат имеет профессиональную конструкцию для снижения уровня шума, которая обеспечивает простоту демонтажа и обслуживания. В агрегат встроены глушитель, топливный бак, аккумулятор и т.д.
Высокопрочный корпус подходит для транспортировки и эксплуатации на открытом воздухе, а также прост в установке и переносе.
Шумоизолированный агрегат
Агрегат на прицепе

## Slide 5
Модель агрегата | Резервная мощность (КВА/кВт) | Номинальная мощность(кВА/кВт) | Номер двигателя: | Количество цилиндров | Диаметр*ход поршня (мм) | Размеры (мм) | Вес нетто (кг)
YT-W400GF | 550/ 500 | 440/ 400 | WP13D490E310 | 6 | 127*165 | 3200*1400*1900 | 3200
YT-W500GF | 687/ 625 | 550/ 500 | 6M33D633E310 | 6 | 150*185 | 3800*1700*2000 | 5200
YT-W600GF | 825/ 750 | 660/ 600 | 6M33D725E310 | 6 | 150*185 | 3800*1700*2000 | 5800
YT-W800GF | 1100/ 1000 | 880/ 800 | 8M33D975E310 | 8 | 150*185 | 4000*1900×2100 | 6900
YT-W1000GF | 1375/ 1250 | 1100/ 1000 | 12M33D1210E200 | 12 | 150*185 | 4800*2200*2500 | 8400
Справка для выбора генераторной установки марки Weichai：
Примечание: Настоящий типоразмерный ряд предназначен исключительно для подбора оборудования. Конкретные проектные параметры необходимо уточнять у производителя. В случае модификации продукции или изменений технических характеристик, изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления. Окончательные характеристики определяются фактическим изделием.
Особенности генераторных установок серии Weichai：
Производительность стабильна и надежна, благодаря таким характеристикам, как низкий расход топлива, малый объем двигателя, низкий уровень шума и т.д.,
Агрегат долговечен, компактен по конструкции и прост в эксплуатации.

## Slide 6
Модель агрегата | Резервная мощность (КВА/кВт) | Номинальная мощность(кВА/кВт) | Номер двигателя: | Количество цилиндров | Диаметр*ход поршня (мм) | Размеры (мм) | Вес нетто (кг)
YT-K30GF | 42/ 33 | 37,5/ 30 | 4B3.9-G12 | 4 | 102*120 | 1700*700*1200 | 900
YT-K60GF | 85/ 68 | 75/ 60 | 4BTA3.9-G11 | 4 | 102*120 | 1900*800*1500 | 1180
YT-K100GF | 140/ 112 | 125/ 100 | 6BTA5.9-G2 | 6 | 102*120 | 2250*880*1540 | 1500
YT-K400GF | 550/ 440 | 500/ 400 | KTA19-G3A | 6 | 159*159 | 3500*1400*2200 | 4600
YT-K800GF | 1100/ 880 | 1000/ 800 | KTA38-G5 | 12 В | 159*159 | 4400*1820*2450 | 7900
Справка для выбора генераторной установки Cummins：
Характеристики генераторных установок серии Cummins：
Он обладает такими преимуществами, как высокая мощность, надежность, долговечность, отличная экономия топлива, небольшие размеры, высокая мощность, универсальность деталей, безопасность и защита окружающей среды.
Примечание: Настоящий типоразмерный ряд предназначен исключительно для подбора оборудования. Конкретные проектные параметры необходимо уточнять у производителя. В случае модификации продукции или изменений технических характеристик, изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления. Окончательные характеристики определяются фактическим изделием.

## Slide 7
Модель агрегата | Резервная мощность (КВА/кВт) | Номинальная мощность(кВА/кВт) | Номер двигателя: | Количество цилиндров | Диаметр*ход поршня (мм) | Размеры (мм) | Вес нетто (кг)
YT-B100GF | 140/ 112 | 125/ 100 | 1106A-70TG1 | 6 | 105*135 | 2250*880*1400 | 1500
YT-B400GF | 550/ 440 | 500/ 400 | 2506C-E15TAG2 | 6 | 137*171 | 3500*1150*2050 | 3650
YT-B600GF | 825/ 660 | 750/ 600 | 4006-23TAG2A | 6 | 160*190 | 3750*1700*2400 | 5840
YT-B800GF | 1100/ 880 | 1000/ 800 | 4008TAG2 | 8 | 160*190 | 4700*2000*2400 | 7800
YT-B1000GF | 1375/ 1100 | 1250/ 1000 | 4012-46TAG2A | 12 В | 160*190 | 4950*2100*2450 | 11000
Справка для выбора генераторной установки Perkins：
Особенности генераторных установок серии Perkins：
Он обладает такими преимуществами, как низкий расход топлива, стабильная производительность, простота обслуживания, низкие эксплуатационные расходы, низкий уровень выбросов, защита окружающей среды и высокая эффективность.
Примечание: Настоящий типоразмерный ряд предназначен исключительно для подбора оборудования. Конкретные проектные параметры необходимо уточнять у производителя. В случае модификации продукции или изменений технических характеристик, изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления. Окончательные характеристики определяются фактическим изделием.

## Slide 8
Модель агрегата | Резервная мощность (КВА/кВт) | Номинальная мощность(кВА/кВт) | Номер двигателя: | Количество цилиндров | Диаметр*ход поршня (мм) | Размеры (мм) | Вес нетто (кг)
YT-Y30GF | 42/ 33 | 37,5/ 30 | YC4D60-D25 | 4 | 108*115 | 1800*810*1160 | 750
YT-Y50GF | 70/ 56 | 62,5/ 50 | YC4D90Z-D25 | 4 | 108*115 | 1950*820*1250 | 930
YT-Y80GF | 110/ 88 | 100/ 80 | YC4A140L-D20 | 4 | 108*132 | 2000*900*1320 | 1120
YT-Y150GF | 200/ 160 | 187,5/ 150 | YC6A245L-D21 | 6 | 108*132 | 2450*950*1500 | 1730
YT-Y200GF | 275/ 220 | 250/ 200 | YC6MK350L-D20 | 6 | 123*145 | 2900*1100*1750 | 2470
Справка для выбора генераторной установки Yuchai：
Особенности генераторных установок серии Yuchai：
Yuchai - это комплексная производственная база по производству двигателей внутреннего сгорания с полным спектром выпускаемой продукции в Китае.
Его двигатель обладает такими преимуществами, как низкий уровень шума, высокая мощность, низкий расход топлива, большой крутящий момент, безопасная и надежная работа.
Примечание: Настоящий типоразмерный ряд предназначен исключительно для подбора оборудования. Конкретные проектные параметры необходимо уточнять у производителя. В случае модификации продукции или изменений технических характеристик, изготовитель оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного уведомления. Окончательные характеристики определяются фактическим изделием.

## Slide 9
Технология микросети электроэнергии - для удовлетворения индивидуальных потребностей клиентов
Характеристики интегрированной технологии：
Повышение надежности системы электроснабжения
Более экономичный
Высокая степень масштабируемости
Техническое обслуживание стало более удобным и своевременным
Пользователи могут настроить шкаф преобразования ATS в соответствии со своими потребностями
Программное обеспечение для удаленного мониторинга и управления
Коммуникационный модуль
Коммуникационный модуль
Генераторная установка
Шкаф отходящих линий
Экран распределения мощности
Электрическая нагрузка
Генераторная установка
Электрическая нагрузка
Магистральная линия
Шкаф для преобразования ATS

## Slide 10
Видимое качество — ваше доверие и наша гарантия
Встроенная защита от охлаждения
Электронные компоненты известных брендов
Высокопрочное шасси
Cистема управления с четырьмя защитами
Бесщеточный двигатель из чистой меди
Аккумулятор, не требующий технического обслуживания

## Slide 11
10 разработчиков инженерных технологий
Профессиональные технические консультанты: 2 человека
Статус персонала: Инженерно-технический персонал имеет богатый опыт в разработке и отладке сборочных изделий и может выполнять индивидуальную разработку продукта в соответствии с потребностями заказчика.
Статус персонала: Имеет более чем 10-летний опыт работы у известных производителей генераторных установок в стране и за рубежом, владеет всеми процессами управления генераторными установками.
2. Совершенствование разработок

## Slide 12
Площадь завода: стандартный завод площадью 3000 квадратных метров
Оборудование: низколесный козловой кран грузоподъемностью 16 тонн
Максимальная мощность генераторной установки, которую можно изготовить: 1000 кВт
Крупногабаритный портальный фрезерный станок с ЧПУ
Количество оборудования: 2 единицы
Максимальный размер рабочего стола: 12000*4000
Может удовлетворить потребности генераторных установок мощностью менее 2000 кВт в обработке шасси, обеспечить точность обработки шасси и повысить стабильность работы агрегата.
1 специальная производственная линия для небольших генераторных установок
Количество станций: 5
Область применения: Генераторные установки мощностью менее 500 кВт
Специализированное оборудование для контроля нагрузки – 2 единицы.
Может осуществлять обнаружение 380В-480В，
Обеспечение соответствия требованиям к испытаниям генераторных установок как на внутреннем, так и на международном уровне.
Диапазон испытаний: 380 В 0,6-1000 кВт
480В 1,0-2000кВт
Частота: 50/60 Гц
3. Ответственный подход к процессам
1. Мощные производственные возможности- профессиональное производственное оборудование, позволяющее достичь годовой производительности в 1000 генераторных установок.

## Slide 13
Гибочный станок с ЧПУ
Количество оборудования: 3 единицы
Назначение: Обработка деталей шасси
Линия распыления
Возможность выполнения индивидуальных заказов клиентов по цветовому оформлению.
Станок для лазерной резки
Количество оборудования: 5
Максимальная мощность оборудования: 20000 Вт
Назначение: Обработка деталей шасси
Обрабатывающее оборудование с ЧПУ
Количество оборудования: 8 единицы
Назначение: Обработка деталей шасси
Мощные производственные возможности - профессиональное производственное оборудование

## Slide 14
2. Технологический процесс генераторной установки
Контроль ключевых этапов
Начало
Установка общего шасси
Монтаж амортизаторов
Установка датчика уровня жидкости
Установка двигателя
Монтаж фильтра
Установка генератора
Установка системы подогрева впускного воздуха
Ключевой процесс
Монтаж топливного насоса
Заправка моторным маслом
Контроль качества
Укладка жгута проводов
Монтаж панели управления
Установка трубопровода радиатора
Монтаж радиатора
Установка водонагревателя
Монтаж трубки слива топлива
Подготовка к испытаниям
Заводские испытания
Укомплектование
Контроль качества
Слив моторного масла
Упаковка
Зачистка
Подкраска
Комплектация сопроводительной документацией
Размещение деталей шасси
Защита продукции
Наклейка маркировки
Печать паспортной таблички
Установка глушителя
Монтаж заземляющего провода
Установка аккумулятора
Контроль качества
Упаковка
Постановка на склад
Отгрузка

## Slide 15
4. Высокое качество
1. Система менеджмента качества - сквозное внедрение в производственный цикл
Опираясь на особенности индустрии генераторных установок, мы внедрили всеобъемлющий контроль качества, интегрировав TQM в полный жизненный цикл производства генераторов для повышения качества продукции.
Ориентация на клиента
Процесс планирования
Управление процессами
Совершенствование процесса
Вовлечение всего персонала
TQM
Полное управление качеством

## Slide 16
2. Строгая система управления поставщиками- обеспечение качества деталей и изделий
Надежные поставщики комплектующих
Оценка системы менеджмента качества поставщика XINYATONG
Планирование системы
Контроль документов
Управление записями
Бизнес-планирование
Оргструктура и обязанности
Анализ со стороны руководства
Управление персоналом
Рабочая среда
Управление оборудованием и инфраструктурой
Управление оснасткой, штампами и тарой
Анализ заказов и контрактов
Поставка и послепродажное обслуживание
Удовлетворенность клиентов
Проектирование и разработка продукции
Проектирование технологических процессов
Управление закупками
Производство
Управление запасами
Контроль несоответствующей продукции
Управление средствами мониторинга и измерений
Управление лабораторией
Совершенствование процессов
Анализ данных
Управление риском
Внутренний аудит
Мониторинг и контроль качества продукции
Контроль несоответствующей продукции
Торговая безопасность
Затраты на качество

## Slide 17
5. Качественное обслуживание — наш приоритет
Один звонок клиента — и мы решаем все проблемы
Предпродажное обслуживание
Продажное обслуживание
Послепродажное обслуживание
Предпродажное обслуживание: Консультации и помощь в выборе оптимального продукта для ваших нужд.
Продажное обслуживание: Возможен выезд специалиста для персонального инструктажа и обучения.
Послепродажное обслуживание: Сервисные центры по всей стране — помощь доступна по одному звонку.

## Slide 18
Заключение
XINYATONG, входящий в состав многопрофильного публичного предприятия «YATONG PRECISION MECHANICAL», обладает высокой устойчивостью к рискам и является идеальным партнёром для долгосрочного сотрудничества.
Значительные инвестиции в Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы для постоянного предложения инновационной продукции
Жёсткий контроль качества продукции: гарантия надёжности и удобства эксплуатации
Партнёрство и взаимный успех