- Представлены следующие модели:

- iC65N 1P C16 , iC65N 1P C25

- iC65N 2P C32 , iC65N 2P C63

- iC65N 3P C50 , iC65H 3P C63

- Easy9 1P+N C20 、 Easy9 2P C40 、 Easy9 3P C63

- NSX100N 3P 100A TMD

- NSX160N 3P 160A TMD

- NSX250N 3P 250A TMD

- NSX400N 3P 400A TMD

- NSX630N 3P 630A TMD

- PowerPact 800H 3P 800A

- PowerPact 1000H 3P 1000A

- MT20H1 3P 2000A

- MT32H1 3P 3200A

- MTZ40H1 3P 4000A

- ATNSX 125N 4P 125A

- ATNSX 250N 3P 250A

- ATNSX 630N 4P 630A

- LC1D09M7 (9A) и LC1D18M7 (18A)

- LC1D32M7 (32A) и LC1D65M7 (65A)

- LC1D95M7 (95A), LC1D150M7 (150A)

- LC1D185M7 (185A)

- LRD08 (2,5–4 А), LRD16 (9–13 А)

- LRD32 (23–32 А), LRD65 (48–65 А)

- GV3ME20 , GV3ME40

GV3ME80

- ATV320U07N4 (0,75 кВт)

- ATV320U15N4 (1,5 кВт)

- ATV320U22N4 (2,2 кВт)

- ATV320U55N4 (5,5 кВт)

- ATV630U55N4 (5,5 кВт)

- ATV630D11N4 (11 кВт)

- ATV630D18N4 (18,5 кВт)

- ATV630D30N4 (30 кВт)

- ATV930C11N4 (110 кВт)

- ATV930C13N4 (132 кВт)

- ATV930C16N4 (160 кВт)

- ATS480C11Q (11 кВт)

- ATS480C17Q (17 кВт)

- ATS480C25Q (25 кВт)

- ATS480C48Q (48 кВт)

- ATS480C79Q (75 кВт)

- BMXP342020

- BMXDDI1602 、 BMXDDO1602

- BMEXBP0400  BMEP582040

- HVX-12

- MVnex550-12

- NSX100F 
NSX100H 
NSX100N 
NSX160F 
NSX160N 
NSX160H 
NSX250F 
NSX250N 
NSX250H 
NSX400H 
NSX400N 
NSX630N 
NSX100FTM16D 
NSX100FTM25D 
NSX100FTM32D 
NSX100FTM40D 
NSX100FTM50D 
NSX100FTM63D 
NSX100FTM80D 
NSX100FTM100D 
NSX100HTM16D 
NSX100HTM25D 
NSX100HTM32D 
NSX100HTM40D 
NSX100HTM50D 
NSX100HTM63D 
NSX100HTM80D 
NSX100HTM100D 
NSX100NTM16D 
NSX100NTM25D 
NSX100NTM32D 
NSX100NTM40D 
NSX100NTM50D 
NSX100NTM63D 
NSX100NTM80D 
NSX100NTM100D 
NSX160FTM80D 
NSX160FTM100D 
NSX160FTM125D 
NSX160FTM160D 
NSX160NTM180D 
NSX160NTM100D 
NSX160NTM125D 
NSX160NTM160D 
NSX160HTM180D 
NSX160HTM100D 
NSX160HTM125D 
NSX160HTM160D 
NSX250FTM125D 
NSX250FTM160D 
NSX250FTM200D 
NSX250FTM250D 
NSX250NTM125D 
NSX250NTM160D 
NSX250NTM200D 
NSX250NTM250D 
NSX250HTM125D 
NSX250HTM160D 
NSX250HTM200D 
NSX250HTM250D 

NSX400NTMD/3P-315A

- TM16D LV429627

- LV429637 871

- LV429647

- LV429657 
TM25D LV429626

- LV429636 871 LV429646

- LV429656 
TM32D LV429625

- LV429635 871

- LV429645

- LV429655 
TM40D LV429624

- LV429634 871

- LV429644

- LV429654 
TM50D LV429623

- LV429633 871

- LV429643

- LV429653 
TM63D LV429622

- LV429632 871 LV429642

- LV429652 
TM80D LV429621

- LV429631 871

- LV429641

- LV429651 
TM100D LV429620

- LV429630 871

- LV429640

- LV429650 
(36 кА 380/415 В)

- TM80D LV430623 LV430633 LV430643 LV430653 
TM100D LV430622 LV430632 LV430642 LV430652 
TM125D LV430621 LV430631 LV430641 LV430651 
Compact NSX250F (36 кА 380/415 В)

- TM125D LV431623 LV431633 LV431643 LV431653 
TM160D LV431622 LV431632 LV431642 LV431652 
TM200D LV431621 LV431631 LV431641 LV431651 
TM250D LV431620 LV431630 LV431640 LV431650

- 40 LV429772 LV429782 
100 LV429770 LV429780 
Compact NSX160F (36 кА 380/415 В)

- 100 LV430771 LV430781 
160 LV430770 LV430780

- 100 LV431772 LV431782 
160 LV431771 LV431781 
250 LV431770 LV431780

- 40 LV429882 LV429887 
100 LV429880 LV429885 
Compact NSX160F (36 кА, 380/415 В) 
Номинальный ток 3P 3D 4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN 
100 LV430881 LV430886 
160 LV430880 LV430885 
Compact NSX250F (36 кА, 380/415 В) 
Номинальный ток 3P 3D 4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN 
100 LV431862 LV431867 
160 LV431861 LV431866 
250 ЛВ431860 LV431865 
Micrologic 6.2 A (LSIG, амперметр) с электронным блоком отключения; 
Compact NSX100F (36 кА 380/415 В) 
Номинальный ток 3P 3D 4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN 
40; LV429003X62A40; LV429008X62A40 
; LV429003X62A100; LV429008X62A100 
; Compact NSX160F (36 кА 380/415 В) 
Номинальный ток 3P 3D 4P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN 
100; LV430403X62A100; LV430408X62A100 
160 LV430403X62A160 LV430408X62A160 
Компактный NSX250F (36 кА 380/415 В) 
Номинальный ток 3P 3D P 3D, 4D, 3D+N/2, 3D+OSN 
100 LV431403X62A100 LV431408X62A100 
160 LV431403X62A160 LV431408X62A160 
250 LV431403X62A250 LV431408X62A250 с электронным блоком отключения Micrologic 5.2 E (LSI, многофункциональный счетчик электроэнергии) 

Требуется отдельный выбор корпуса счетчика и соответствующего блока отключения 
с электронным блоком отключения Micrologic 6.2 E (LSI, многофункциональный счетчик электроэнергии) (Многофункциональный счетчик электроэнергии). Для заказа 
необходимо отдельно выбрать основной корпус и соответствующий блок отключения. Компактный автоматический выключатель 
Compact NSX 00/0/0 
с фиксированным цоколем 
DB112222 
DB112223 
DB112224 
Режим OK 
DB112224 
Режим OK Компактный автоматический выключатель 

Compact NSX 00/0/0N 
с термомагнитным расцепителем TM-D Компактный автоматический выключатель 
Compact NSX100N (50 кА 380/415 В) 
Номинальный ток 3P 3D 4P 3D 4P 4D 
TM16D LV429847 LV429857 
LV429867 TM25D LV429846 LV429856 LV429866 
TM32D LV429845 LV429855 LV429865 
TM40D LV429844 LV429854 LV429864 
TM50D LV429843 LV429853 LV429863 
TM63D LV429842 LV429852 LV429862 
TM80D LV429841 LV429851 LV429861 
TM100D LV429840 LV429850 LV429860 
Компактный NSX160N (50 кА, 380/415 В) 
Номинальный ток 3P 3D 4P 3D 4P 4D 
TM80D LV430843 LV430853 LV430863 
TM100D LV430842 LV430852 LV430862 
TM125D LV430841 LV430851 LV430861 
TM160D LV430840 LV430850 LV430860 
Компактный NSX250N (50 кА 380/415 В) 
Номинальный ток 3P 3D 4P 3D 4P 4D 
TM125D LV431833 LV431843 LV431853 
TM160D LV431832 LV431842 LV431852 
TM200D LV431831 LV431841 LV43 LV431850 
с электронным блоком отключения Micrologic 2.2 (LS0I) 
Компактный NSX100N (50 кА 380/415 В) 
Номинальный ток 3P 3D 4P 3D, 4D 3D+N/2 
40 LV429797 LV429807 
100 LV429795 LV429805 
Компактный NSX160N (50 кА 380/415 В) 
Номинальный ток 3P 3D 4P 3D, 4D, 3D+N/2 
100 LV430776 LV430788 
160 LV430775 LV430786 
Компактный NSX250N (50 кА 380/415 В) 
Номинальный ток 3P 3D 4P 3D, 4D, 3D+N/2 
100 LV431872 LV431877 
160 LV431871 LV431876 
250 LV431870 LV431875 
Micrologic 5.2 A (LSI, амперметр) с электронным отключением единица. 
Compact NSX100N (50 кА 380/415 В) 
номинальный ток 3P 3D 4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN 
40. LV429892 LV429897 
100 LV429890 LV429895 
Compact NSX160N (50 кА 380/415 В) 
номинальный ток 3P 3D 4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN 
100. LV430891 LV430896 
160 LV430890 LV430895 
Compact NSX250N (50 кА 380/415 В) 
номинальный ток 3P 3D 4P 3D, 4D, 3Д+Н/2, ОСН 
100 LV431882 LV431887 
160 LV431881 LV431886 
250 LV431880 LV431885 
Micrologic 6,2 A (LSIG, амперметр) с электронным расцепителем 
Compact NSX100N (50 кА 380/415 В) 
Номинальный ток 3P 3D 4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN 
40 LV429006X62A40 LV429011X62A40 
100 LV429006X62A100 LV429011X62A100 
Номинальный ток 3P 3D 4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN 
100 ЛВ430406X62A100 LV430411X62A100 
160 LV430406X62A160 LV430411X62A160 
Компактный NSX250N (50 кА 380/415 В) 
Номинальный ток 3P 3D 4P 3D, 4D, 3D+N/2, OSN 
100 LV431406X62A100 LV431411X62A100 
160 LV431406X62A160 
LV431411X62A160 250 LV431406X62A250 LV431411X62A250 
с электронным блоком отключения Micrologic 5.2 E (LSI, Многофункциональные счетчики электроэнергии 
требуют отдельного выбора основного блока и соответствующего блока отключения 
. Micrologic 6.2 E (LSIG) с электронным блоком отключения 
требует отдельного выбора основного блока и соответствующего блока отключения. 
DB112222 
DB112223 
DB112224 
Режим OK 
DB112224 
Режим OK